高效液相色谱仪技术要求：

- 要求设备管线、检测器等元件为生物惰性，不吸附生物样品；

- 系统为中高压层析系统；

- 设备可以运行GE的3ml superdex200 分析级色谱柱及其他公司等规格色谱柱；

- 缓冲液泵可以为一元、二元或多元；

- 检测器要配置紫外检测器（多波长、可变单波长都可以；多波长更好）和电导检测器；

- 要有柱温箱；

- 收集器最好有控温系统，每管最小收集体积可以到20ul；

- 上样阀可以支持20ul-50ul进样针进样；

- 机器自带软件可以控制系统延迟体积；可以进行峰积分，计算蛋白浓度。