| 包号 | 性能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 离子色谱仪 | 用于地下水质中的常见阴离子（氟离子，氯离子，溴离子，硝酸根和硫酸根等）和常见阳离子（锂离子，钠离子，铵离子和钾离子等）的检测。 | 1套 | 质保1年， 终身维修 |
| 第二包 气相色谱仪 | 实现高寒湿地GHGs(CO2、CH4和N2O等)通量的及时、精确测定，提升对高寒湿地GHGs排放响应全球变化的认识，为预测不同地区湿地的“源汇”变化提供最直接的依据。 | 1套 | 质保1年， 终身维修 |
| 第三包 便携式土壤呼吸监测系统 | 对土壤呼吸进行长期监测和短期测量，获取多个不同地点的数据，完成不同空间尺度的准确测定。自动测量系统重量轻、不受天气状况的影响。 | 1套 | 质保1年， 终身维修 |

招标设备性能简要说明