非人灵长动物眼动追踪系统技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非人灵长动物眼动追踪系统 | 1套 |

二、技术要求

2.1 测量方式：以CCD成像为基础的瞳孔-CR眼部跟踪

2.2 光成像使用范围：远红外或近远红外（infra-red or near infra-red）

2.3 最高采样率: 1-2000 Hz

2.4 凝视位置误差：< 0.5度

2.5 视追踪范围: > 10度

2.6 实时追踪眼动延时: < 2-4 ms

2.7 瞳孔尺寸分辨率: < 1%

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

仪器及零部件保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。